## C_pF
Dr. G. Visco, Rome University, ©, 2013 |  |  |  | meter = | ZRLC meter from Nuova Elettronica, kit LX-1746
|  |  |  | software = | Visual Analyser 2011xe, italian software from Sillanumsoft.org.
CAT6-AWG23-4m-crossmode |  | CAT6-AWG23-4m-whitesmode |  | cable = | QUBIX by CCSR6UT4Y23 U/UTP 4P 23AWG 100Ohm CAT.6 ISO/IEC 11801 EN 50288-6-1 CMX 75ºC 575 47/11
frequency (Hz) | capacitance (pF) | frequency (Hz) | capacitance (pF)
10 | 427.0052 | 10 | 797.6387
20 | 423.6629 | 20 | 801.1948
30 | 449.2078 | 30 | 791.0012
40 | 418.4699 | 40 | 793.1612
50 | 463.9848 | 50 | 853.3673
60 | 417.3065 | 60 | 803.3345
70 | 407.2724 | 70 | 802.8667
80 | 412.0719 | 80 | 794.1572
90 | 410.0237 | 90 | 805.7392
100 | 407.9151 | 100 | 806.1607
110 | 406.5253 | 110 | 805.5331
120 | 406.5773 | 120 | 803.777
130 | 406.9225 | 130 | 798.2441
140 | 406.8304 | 140 | 803.5214
150 | 405.539 | 150 | 802.6401
160 | 403.7636 | 160 | 803.3822
170 | 408.0269 | 170 | 801.9305
180 | 402.8796 | 180 | 801.8696
190 | 401.6487 | 190 | 801.8417
200 | 402.7026 | 200 | 801.034
210 | 402.2584 | 210 | 801.1948
220 | 401.44 | 220 | 801.0755
230 | 399.2846 | 230 | 801.5702
240 | 401.2506 | 240 | 800.2216
250 | 400.6502 | 250 | 800.1957
260 | 400.3754 | 260 | 799.4218
270 | 401.0742 | 270 | 803.782
280 | 399.2616 | 280 | 798.4785
290 | 400.6087 | 290 | 798.6748
300 | 399.6849 | 300 | 797.6387
310 | 399.9308 | 310 | 796.4378
320 | 399.6406 | 320 | 797.4986
330 | 399.637 | 330 | 797.2009
340 | 399.4719 | 340 | 797.6174
350 | 398.8032 | 350 | 795.9353
360 | 399.079 | 360 | 796.0826
370 | 398.927 | 370 | 795.3147
380 | 398.8147 | 380 | 795.466
390 | 398.7791 | 390 | 794.5089
400 | 398.4905 | 400 | 794.5844
410 | 398.2613 | 410 | 793.9936
420 | 398.329 | 420 | 793.4652
430 | 398.0238 | 430 | 793.3736
440 | 397.5016 | 440 | 792.9302
450 | 397.8931 | 450 | 792.4974
460 | 397.5023 | 460 | 792.1733
470 | 397.6749 | 470 | 791.8683
480 | 397.2861 | 480 | 791.1304
490 | 397.026 | 490 | 790.7694
500 | 397.0418 | 500 | 790.4496
510 | 396.9061 | 510 | 789.5902
520 | 396.7899 | 520 | 789.7693
530 | 396.656 | 530 | 789.3295
540 | 396.6092 | 540 | 788.9877
550 | 396.4877 | 550 | 788.5881
560 | 396.0727 | 560 | 789.3769
570 | 396.0917 | 570 | 787.8539
580 | 395.7158 | 580 | 787.66
590 | 395.6922 | 590 | 787.0926
600 | 395.7542 | 600 | 786.9242
610 | 396.3669 | 610 | 786.2573
620 | 395.5107 | 620 | 786.0719
630 | 395.1744 | 630 | 784.293
640 | 395.191 | 640 | 785.2755
650 | 394.8941 | 650 | 784.7666
660 | 393.8443 | 660 | 784.5453
670 | 394.6492 | 670 | 783.0126
680 | 394.0338 | 680 | 783.933
690 | 394.3454 | 690 | 783.6914
700 | 394.2788 | 700 | 783.3641
710 | 394.1185 | 710 | 782.8872
720 | 394.0472 | 720 | 780.6204
730 | 393.7253 | 730 | 782.5815
740 | 393.5492 | 740 | 782.2908
750 | 393.7369 | 750 | 782.3344
760 | 393.5425 | 760 | 782.1296
770 | 393.0607 | 770 | 781.9852
780 | 393.2053 | 780 | 781.7623
790 | 393.1437 | 790 | 781.7889
800 | 393.0414 | 800 | 781.5297
810 | 392.4878 | 810 | 780.9661
820 | 392.6954 | 820 | 781.3718
830 | 392.178 | 830 | 781.9594
840 | 392.4834 | 840 | 781.3443
850 | 392.2859 | 850 | 781.2567
860 | 392.1502 | 860 | 780.9766
870 | 391.9627 | 870 | 781.0127
880 | 391.867 | 880 | 780.8385
890 | 391.8465 | 890 | 780.8378
900 | 395.4636 | 900 | 798.5468
920 | 399.0856 | 920 | 800.9789
940 | 399.2083 | 940 | 800.9285
960 | 398.9441 | 960 | 800.888
980 | 398.8308 | 980 | 800.9008
1000 | 398.6991 | 1000 | 800.9051
1020 | 398.7783 | 1020 | 800.8206
1040 | 398.6274 | 1040 | 800.5749
1060 | 398.3487 | 1060 | 800.9014
1080 | 398.5237 | 1080 | 785.7761
1100 | 398.4625 | 1100 | 800.584
1120 | 398.4476 | 1120 | 800.9081
1140 | 398.3845 | 1140 | 800.8788
1160 | 397.3843 | 1160 | 800.3023
1180 | 398.2396 | 1180 | 800.3341
1200 | 398.1539 | 1200 | 800.708
1220 | 398.1417 | 1220 | 800.1848
1240 | 398.0697 | 1240 | 800.1159
1260 | 397.9884 | 1260 | 800.0992
1280 | 397.8932 | 1280 | 799.6532
1300 | 397.8783 | 1300 | 800.0256
1320 | 397.6192 | 1320 | 800.1749
1340 | 397.7045 | 1340 | 799.92
1360 | 397.8962 | 1360 | 799.8344
1380 | 398.407 | 1380 | 799.815
1400 | 397.6329 | 1400 | 799.9755
1420 | 397.5195 | 1420 | 799.7402
1440 | 397.5142 | 1440 | 799.7191
1460 | 397.4903 | 1460 | 799.735
1480 | 397.4277 | 1480 | 798.8809
1500 | 397.1796 | 1500 | 799.5288
1520 | 397.1217 | 1520 | 799.533
1540 | 397.2948 | 1540 | 799.3106
1560 | 397.1953 | 1560 | 799.4212
1580 | 397.1295 | 1580 | 799.595
1600 | 397.1125 | 1600 | 799.3689
1620 | 397.0278 | 1620 | 799.3042
1640 | 397.0511 | 1640 | 799.2108
1660 | 396.9821 | 1660 | 799.2252
1680 | 396.9208 | 1680 | 799.2151
1700 | 396.9098 | 1700 | 798.8455
1720 | 396.8703 | 1720 | 798.6609
1740 | 396.7944 | 1740 | 799.0421
1760 | 396.7951 | 1760 | 799.1053
1780 | 396.7635 | 1780 | 799.0097
1800 | 396.6832 | 1800 | 799.0077
1820 | 396.6233 | 1820 | 798.9107
1840 | 396.5615 | 1840 | 798.8863
1860 | 396.5039 | 1860 | 798.8367
1880 | 396.5555 | 1880 | 798.8523
1900 | 396.49 | 1900 | 798.747
1920 | 396.2816 | 1920 | 799.1451
1940 | 396.3181 | 1940 | 798.7687
1960 | 396.5207 | 1960 | 798.6704
1980 | 396.0926 | 1980 | 798.6907
2000 | 396.29 | 2000 | 798.619
2020 | 396.2706 | 2020 | 798.5739
2040 | 396.4059 | 2040 | 798.5378
2060 | 396.2301 | 2060 | 798.4933
2080 | 396.3182 | 2080 | 798.4677
2100 | 396.1624 | 2100 | 798.4459
2120 | 396.0949 | 2120 | 798.411
2140 | 396.0252 | 2140 | 798.3819
2160 | 395.9681 | 2160 | 798.5774
2180 | 396.0131 | 2180 | 798.2964
2200 | 395.63 | 2200 | 798.2891
2220 | 395.5031 | 2220 | 798.2345
2240 | 395.9284 | 2240 | 798.2403
2260 | 395.8476 | 2260 | 798.1703
2280 | 395.9444 | 2280 | 798.2189
2300 | 395.9236 | 2300 | 798.2451
2320 | 395.7386 | 2320 | 798.1095
2340 | 395.6984 | 2340 | 798.1069
2360 | 395.8545 | 2360 | 798.1087
2380 | 395.638 | 2380 | 797.8702
2400 | 395.2478 | 2400 | 797.9799
2420 | 395.5745 | 2420 | 798.4488
2440 | 395.5935 | 2440 | 797.9236
2460 | 395.5214 | 2460 | 797.8851
2480 | 395.4877 | 2480 | 797.849
2500 | 395.4277 | 2500 | 797.8684
2520 | 395.4778 | 2520 | 797.7991
2540 | 395.3863 | 2540 | 797.8245
2560 | 395.3029 | 2560 | 797.7435
2580 | 395.3196 | 2580 | 797.8013
2600 | 395.1734 | 2600 | 797.6668
2620 | 395.2903 | 2620 | 798.1412
2640 | 395.2498 | 2640 | 797.587
2660 | 395.5115 | 2660 | 797.6782
2680 | 395.1869 | 2680 | 797.6098
2700 | 395.1862 | 2700 | 797.7246
2720 | 394.9211 | 2720 | 797.5367
2730 | 394.0089 | 2730 | 797.8736
2760 | 393.9688 | 2760 | 797.3275
2790 | 393.8679 | 2790 | 797.7775
2820 | 394.0671 | 2820 | 797.6915
2850 | 393.7863 | 2850 | 797.6828
2880 | 393.7258 | 2880 | 797.7107
2910 | 393.6915 | 2910 | 797.6568
2940 | 393.6219 | 2940 | 797.6391
2970 | 393.627 | 2970 | 797.5306
3000 | 393.5687 | 3000 | 797.414
3030 | 393.5345 | 3030 | 797.5636
3060 | 393.486 | 3060 | 797.4873
3090 | 393.5273 | 3090 | 797.4539
3120 | 393.8834 | 3120 | 797.4305
3150 | 393.3109 | 3150 | 797.3799
3180 | 393.5359 | 3180 | 797.2667
3210 | 393.3334 | 3210 | 797.3348
3240 | 393.3212 | 3240 | 797.2442
3270 | 393.0808 | 3270 | 797.3036
3300 | 393.1703 | 3300 | 797.207
3330 | 393.1504 | 3330 | 797.1321
3360 | 393.1514 | 3360 | 797.0681
3390 | 393.1293 | 3390 | 797.0331
3420 | 393.0062 | 3420 | 797.0048
3450 | 392.9994 | 3450 | 797.396
3480 | 393.0384 | 3480 | 796.9152
3510 | 392.8735 | 3510 | 796.9329
3540 | 392.905 | 3540 | 796.9858
3570 | 392.9209 | 3570 | 796.8591
3600 | 392.8702 | 3600 | 796.819
3630 | 392.8299 | 3630 | 796.7803
3660 | 392.7613 | 3660 | 796.7311
3690 | 392.727 | 3690 | 796.7538
3720 | 392.7907 | 3720 | 796.5792
3750 | 392.7352 | 3750 | 796.6519
3780 | 392.7761 | 3780 | 796.649
3810 | 392.6796 | 3810 | 796.5504
3840 | 392.6245 | 3840 | 797.1871
3870 | 392.7407 | 3870 | 796.6147
3900 | 392.6844 | 3900 | 796.5165
3930 | 392.5448 | 3930 | 796.3745
3960 | 392.5424 | 3960 | 796.3937
3990 | 392.4784 | 3990 | 796.4459
4020 | 392.3869 | 4020 | 796.3291
4050 | 392.5341 | 4050 | 796.3126
4080 | 392.3422 | 4080 | 796.2693
4110 | 392.384 | 4110 | 796.2862
4140 | 392.386 | 4140 | 796.2434
4170 | 392.3175 | 4170 | 796.2843
4200 | 392.3908 | 4200 | 796.1379
4230 | 392.2333 | 4230 | 796.2209
4260 | 392.2517 | 4260 | 796.2159
4290 | 392.2709 | 4290 | 796.0378
4320 | 392.2266 | 4320 | 795.9994
4350 | 392.1883 | 4350 | 796.1089
4380 | 391.5552 | 4380 | 796.261
4410 | 392.0516 | 4410 | 796.0031
4440 | 392.1083 | 4440 | 795.9337
4470 | 392.0906 | 4470 | 795.8633
4500 | 392.0407 | 4500 | 795.7826
4530 | 392.0514 | 4530 | 795.8255
4560 | 392.0434 | 4560 | 795.8039
4590 | 392.0194 | 4590 | 795.8065
4620 | 391.9847 | 4620 | 795.6986
4650 | 391.9259 | 4650 | 795.8071
4680 | 391.9133 | 4680 | 795.6905
4710 | 391.8795 | 4710 | 795.6731
4740 | 391.8637 | 4740 | 795.658
4770 | 391.8349 | 4770 | 795.6434
4800 | 391.7907 | 4800 | 795.5987
4830 | 391.9478 | 4830 | 795.6302
4860 | 391.7581 | 4860 | 795.585
4890 | 391.6959 | 4890 | 795.5103
4920 | 391.6991 | 4920 | 795.4502
4950 | 391.6948 | 4950 | 795.4479
4980 | 391.6027 | 4980 | 795.4519
5010 | 391.6969 | 5010 | 795.0396
5040 | 391.6173 | 5040 | 795.3702
5070 | 391.5014 | 5070 | 795.348
5100 | 391.4907 | 5100 | 795.3098
5130 | 391.4798 | 5130 | 795.3642
5160 | 391.5355 | 5160 | 795.2911
5190 | 391.5048 | 5190 | 795.2636
5220 | 391.4598 | 5220 | 795.152
5250 | 391.4781 | 5250 | 795.243
5280 | 391.476 | 5280 | 795.0897
5310 | 391.3912 | 5310 | 795.0792
5340 | 391.4054 | 5340 | 795.0408
5370 | 391.4147 | 5370 | 794.9884
5400 | 391.326 | 5400 | 795.0778
5440 | 391.24 | 5440 | 794.4467
5480 | 391.5192 | 5480 | 794.4979
5520 | 391.2536 | 5520 | 794.4174
5560 | 391.2134 | 5560 | 794.3998
5600 | 391.2945 | 5600 | 794.3608
5640 | 391.0106 | 5640 | 794.4133
5680 | 391.0425 | 5680 | 794.2605
5720 | 390.9939 | 5720 | 794.4537
5760 | 390.9462 | 5760 | 794.2488
5800 | 392.2128 | 5800 | 794.133
5840 | 390.703 | 5840 | 794.1517
5880 | 390.8276 | 5880 | 794.0545
5920 | 390.8753 | 5920 | 794.0041
5960 | 390.8492 | 5960 | 793.9862
6000 | 390.7792 | 6000 | 793.9901
6040 | 390.7691 | 6040 | 794.8243
6080 | 390.8165 | 6080 | 793.859
6120 | 390.8288 | 6120 | 793.772
6160 | 390.7004 | 6160 | 793.825
6200 | 390.6861 | 6200 | 793.7057
6240 | 390.6824 | 6240 | 793.7698
6280 | 390.6865 | 6280 | 793.6893
6320 | 390.6743 | 6320 | 793.7083
6360 | 390.5399 | 6360 | 793.7256
6400 | 390.5249 | 6400 | 793.667
6440 | 390.5272 | 6440 | 793.6933
6480 | 390.4921 | 6480 | 793.5328
6520 | 390.4887 | 6520 | 793.6545
6560 | 390.4599 | 6560 | 793.5539
6600 | 390.3897 | 6600 | 793.4528
6640 | 390.4131 | 6640 | 793.454
6680 | 390.2145 | 6680 | 793.43
6720 | 390.3518 | 6720 | 793.7808
6760 | 390.3424 | 6760 | 793.4054
6800 | 390.326 | 6800 | 793.2954
6840 | 390.2372 | 6840 | 793.2796
6880 | 390.254 | 6880 | 793.3407
6920 | 390.2665 | 6920 | 793.2498
6960 | 390.2005 | 6960 | 793.1676
7000 | 390.1864 | 7000 | 793.1623
7040 | 390.1939 | 7040 | 793.0964
7080 | 390.1289 | 7080 | 793.1054
7120 | 390.0425 | 7120 | 793.058
7160 | 390.0337 | 7160 | 792.9259
7200 | 389.9686 | 7200 | 793.0416
7240 | 390.0131 | 7240 | 793.0978
7280 | 390.0112 | 7280 | 793.1397
7320 | 389.9528 | 7320 | 792.8684
7360 | 389.928 | 7360 | 792.9515
7400 | 389.8591 | 7400 | 792.9221
7440 | 390.0582 | 7440 | 792.8459
7480 | 390.8564 | 7480 | 792.8548
7520 | 390.1904 | 7520 | 793.1154
7560 | 389.929 | 7560 | 792.7256
7600 | 389.8792 | 7600 | 792.7207
7640 | 389.7378 | 7640 | 792.6768
7680 | 389.7749 | 7680 | 792.6248
7720 | 389.8342 | 7720 | 792.3094
7760 | 389.8945 | 7760 | 792.9469
7800 | 389.4185 | 7800 | 792.7141
7840 | 389.5801 | 7840 | 792.4438
7880 | 389.6918 | 7880 | 792.459
7920 | 389.9571 | 7920 | 792.4108
7960 | 389.6385 | 7960 | 792.4413
8000 | 389.6148 | 8000 | 792.4582
8040 | 389.6231 | 8040 | 792.4249
8080 | 389.6558 | 8080 | 792.4074
8120 | 389.4764 | 8120 | 792.2904
8160 | 389.4072 | 8160 | 792.1961
8200 | 389.5724 | 8200 | 792.1944
8240 | 389.5252 | 8240 | 792.3001
8280 | 389.4732 | 8280 | 792.455
8320 | 389.2591 | 8320 | 792.2156
8360 | 389.4303 | 8360 | 792.1615
8400 | 387.7177 | 8400 | 792.1532
8440 | 389.4935 | 8440 | 792.0275
8480 | 392.0746 | 8480 | 792.0863
8520 | 389.3089 | 8520 | 792.321
8560 | 389.2935 | 8560 | 792.014
8600 | 387.1929 | 8600 | 797.464
8640 | 389.3972 | 8640 | 792.0512
8680 | 389.221 | 8680 | 792.0645
8720 | 389.1555 | 8720 | 792.1239
8760 | 389.1816 | 8760 | 792.059
8800 | 389.1779 | 8800 | 791.9928
8840 | 389.1928 | 8840 | 791.9087
8880 | 389.1314 | 8880 | 791.6988
8920 | 388.9974 | 8920 | 791.8185
8960 | 389.162 | 8960 | 791.7671
9000 | 389.0227 | 9000 | 791.8153
9050 | 388.6194 | 9050 | 791.5702
9100 | 388.6796 | 9100 | 791.3158
9150 | 388.6841 | 9150 | 791.4885
9200 | 388.6604 | 9200 | 791.344
9250 | 388.7577 | 9250 | 791.333
9300 | 388.6898 | 9300 | 791.3289
9350 | 388.6085 | 9350 | 782.2683
9400 | 388.5922 | 9400 | 791.1431
9450 | 388.6282 | 9450 | 787.0438
9500 | 388.6079 | 9500 | 791.2244
9550 | 388.5265 | 9550 | 791.0976
9600 | 388.4596 | 9600 | 791.1607
9650 | 388.4106 | 9650 | 791.0689
9700 | 388.2985 | 9700 | 792.4745
9750 | 388.2106 | 9750 | 790.9003
9800 | 388.3551 | 9800 | 790.9426
9850 | 388.3328 | 9850 | 791.238
9900 | 388.3764 | 9900 | 790.9119
9950 | 388.4109 | 9950 | 790.9699
10000 | 388.3075 | 10000 | 791.1108
10050 | 388.2287 | 10050 | 790.7041
10100 | 388.2902 | 10100 | 790.7273
10150 | 388.3228 | 10150 | 790.6477
10200 | 388.2252 | 10200 | 791.0339
10250 | 388.1973 | 10250 | 790.7683
10300 | 388.2236 | 10300 | 790.9069
10350 | 388.1783 | 10350 | 790.8099
10400 | 388.0892 | 10400 | 790.6842
10450 | 388.1513 | 10450 | 790.5441
10500 | 388.1074 | 10500 | 790.5931
10550 | 388.0645 | 10550 | 790.6611
10600 | 388.0002 | 10600 | 790.8855
10650 | 387.9645 | 10650 | 790.5782
10700 | 388.0648 | 10700 | 790.7356
10750 | 387.9503 | 10750 | 790.6328
10800 | 387.9126 | 10800 | 790.6901
10850 | 387.936 | 10850 | 790.4942
10900 | 388.1497 | 10900 | 790.0218
10950 | 387.9421 | 10950 | 790.4233
11000 | 387.8294 | 11000 | 790.1687
11050 | 387.8267 | 11050 | 790.2212
11100 | 392.5579 | 11100 | 790.2391
11150 | 387.8122 | 11150 | 790.3442
11200 | 387.7263 | 11200 | 790.3737
11250 | 387.8163 | 11250 | 790.1359
11300 | 387.8 | 11300 | 790.1114
11350 | 387.7405 | 11350 | 790.0916
11400 | 387.4106 | 11400 | 790.2271
11450 | 387.6868 | 11450 | 790.1571
11500 | 387.5973 | 11500 | 790.192
11550 | 387.5939 | 11550 | 790.1892
11600 | 387.6381 | 11600 | 790.0904
11650 | 387.5736 | 11650 | 790.5567
11700 | 387.5561 | 11700 | 789.6556
11750 | 387.4499 | 11750 | 789.6645
11800 | 387.3789 | 11800 | 789.8822
11850 | 387.6429 | 11850 | 789.8041
11900 | 387.4492 | 11900 | 789.9006
11950 | 387.455 | 11950 | 789.7772
12000 | 387.8749 | 12000 | 789.6841
12050 | 387.4783 | 12050 | 789.7309
12100 | 387.4812 | 12100 | 790.6955
12150 | 387.4794 | 12150 | 789.713
12200 | 387.2652 | 12200 | 789.7123
12250 | 387.3189 | 12250 | 789.6984
12300 | 387.2951 | 12300 | 789.6341
12350 | 387.1876 | 12350 | 789.8104
12400 | 387.3401 | 12400 | 789.526
12450 | 387.1366 | 12450 | 789.2651
12500 | 387.0364 | 12500 | 789.3671
12550 | 387.2027 | 12550 | 789.0898
12600 | 387.1869 | 12600 | 789.5378
12650 | 387.2387 | 12650 | 789.0796
12700 | 387.1549 | 12700 | 789.0029
12750 | 387.0748 | 12750 | 789.1454
12800 | 387.1812 | 12800 | 789.3286
12850 | 386.9312 | 12850 | 788.8371
12900 | 386.9833 | 12900 | 789.4569
12950 | 387.0693 | 12950 | 789.0845
13000 | 386.9071 | 13000 | 789.0084
13050 | 386.9303 | 13050 | 789.3983
13100 | 386.9417 | 13100 | 788.996
13150 | 386.8624 | 13150 | 789.042
13200 | 386.8834 | 13200 | 788.7636
13250 | 384.8492 | 13250 | 788.9452
13300 | 386.9772 | 13300 | 788.7969
13350 | 386.7863 | 13350 | 788.7405
13400 | 386.8835 | 13400 | 788.7749
13450 | 386.7375 | 13450 | 789.3404
13500 | 386.7055 | 13500 | 789.1067
13560 | 363.4876 | 13560 | 746.2439
13620 | 363.4581 | 13620 | 745.5662
13680 | 363.1494 | 13680 | 746.1315
13740 | 363.4724 | 13740 | 746.24
13800 | 363.4983 | 13800 | 746.1916
13860 | 363.5171 | 13860 | 746.1468
13920 | 363.7805 | 13920 | 746.3666
13980 | 364.0877 | 13980 | 746.9323
14040 | 363.5711 | 14040 | 747.8767
14100 | 365.1514 | 14100 | 747.4378
14160 | 380.1271 | 14160 | 748.5018
14220 | 380.5855 | 14220 | 747.712
14280 | 380.342 | 14280 | 762.818
14340 | 380.4734 | 14340 | 768.3362
14400 | 380.9119 | 14400 | 773.7347
14460 | 380.9262 | 14460 | 774.0934
14520 | 383.7532 | 14520 | 774.3731
14580 | 386.4498 | 14580 | 775.0409
14640 | 386.006 | 14640 | 779.5804
14700 | 386.3256 | 14700 | 775.7931
14760 | 386.4709 | 14760 | 776.0921
14820 | 386.2523 | 14820 | 776.3499
14880 | 386.1302 | 14880 | 776.7369
14940 | 386.1977 | 14940 | 777.2402
15000 | 386.1541 | 15000 | 777.3566
15060 | 385.9729 | 15060 | 777.784
15120 | 386.2756 | 15120 | 777.4207
15180 | 386.3434 | 15180 | 778.4748
15240 | 386.2319 | 15240 | 778.8411
15300 | 385.9265 | 15300 | 778.8228
15360 | 386.175 | 15360 | 790.3209
15420 | 385.6617 | 15420 | 778.96
15480 | 385.8258 | 15480 | 779.448
15540 | 385.8058 | 15540 | 778.1665
15600 | 385.3454 | 15600 | 779.0876
15660 | 385.6802 | 15660 | 780.027
15720 | 386.0343 | 15720 | 779.3928
15780 | 386.0902 | 15780 | 779.5401
15840 | 385.9601 | 15840 | 779.4792
15900 | 386.1483 | 15900 | 780.2182
15960 | 386.3702 | 15960 | 779.5413
16020 | 385.3389 | 16020 | 778.6643
16080 | 385.5011 | 16080 | 779.4895
16140 | 385.781 | 16140 | 778.3905
16200 | 385.516 | 16200 | 773.111
16260 | 385.5428 | 16260 | 768.0233
16320 | 385.7008 | 16320 | 763.0664
16380 | 385.3165 | 16380 | 752.0821
16440 | 385.436 | 16440 | 752.8176
16500 | 385.6115 | 16500 | 751.7327
16560 | 384.857 | 16560 | 751.7675
16620 | 385.1007 | 16620 | 751.2703
16680 | 385.2875 | 16680 | 751.1664
16740 | 385.2432 | 16740 | 751.4305
16800 | 385.5082 | 16800 | 751.0034
16860 | 385.8501 | 16860 | 751.078
16920 | 385.238 | 16920 | 753.6869
16980 | 385.5517 | 16980 | 779.6305
17040 | 386.3134 | 17040 | 778.6356
17100 | 385.687 | 17100 | 777.7771
17160 | 385.1564 | 17160 | 778.8661
17220 | 384.7208 | 17220 | 777.4941
17280 | 384.6474 | 17280 | 779.1165
17340 | 384.7879 | 17340 | 777.3584
17400 | 384.7915 | 17400 | 777.8471
17460 | 385.1117 | 17460 | 777.6006
17520 | 384.6595 | 17520 | 777.1255
17580 | 384.5987 | 17580 | 777.1011
17640 | 384.9682 | 17640 | 778.5762
17700 | 384.5173 | 17700 | 777.248
17760 | 384.8308 | 17760 | 776.7678
17820 | 384.7942 | 17820 | 778.7697
17880 | 385.319 | 17880 | 778.9049
17940 | 384.4104 | 17940 | 777.7213
18000 | 385.5678 | 18000 | 779.4318
18060 | 385.3059 | 18060 | 780.1957
18120 | 384.4677 | 18120 | 779.8268
18180 | 402.9278 | 18180 | 780.6268
18240 | 384.5185 | 18240 | 782.0009
18300 | 384.9515 | 18300 | 782.5382
18360 | 385.2405 | 18360 | 784.2204
18420 | 388.9005 | 18420 | 785.9862
18480 | 385.349 | 18480 | 786.6823
18540 | 384.1121 | 18540 | 785.8508
18600 | 384.3876 | 18600 | 784.9457
18660 | 385.1268 | 18660 | 784.0678
18720 | 384.9207 | 18720 | 783.9521
18780 | 384.7368 | 18780 | 785.3186
18840 | 383.6085 | 18840 | 786.3141
18900 | 326.2535 | 18900 | 787.2507
18960 | 385.9755 | 18960 | 787.6696
19020 | 385.8145 | 19020 | 784.1797
19080 | 384.7332 | 19080 | 787.01
19140 | 385.5783 | 19140 | 783.072
19200 | 385.1489 | 19200 | 786.6801
19260 | 384.3728 | 19260 | 788.7298
19320 | 385.8043 | 19320 | 786.546
19380 | 384.1734 | 19380 | 784.9864
19440 | 383.501 | 19440 | 784.0463
19500 | 383.3738 | 19500 | 787.8925
19560 | 385.5395 | 19560 | 784.6365
19620 | 386.1195 | 19620 | 788.4224
19680 | 385.6347 | 19680 | 784.388
19740 | 384.9968 | 19740 | 783.2634
19800 | 389.592 | 19800 | 780.233
19860 | 386.0213 | 19860 | 780.7475
19920 | 388.1029 | 19920 | 773.2594
19980 | 387.1184 | 19980 | 763.409
20040 | 420.0972 | 20040 | 773.4054

## R_ohm
CAT6-AWG23-4m-crossmode |  | CAT6-AWG23-4m-whitesmode
frequency (Hz) | resistance (ohm) | frequency (Hz) | resistance (ohm)
10 | 0.1488 | 10 | 0.14717
20 | 0.1486 | 20 | 0.14756
30 | 0.14801 | 30 | 0.14747
40 | 0.14862 | 40 | 0.1474
50 | 0.14842 | 50 | 0.14738
60 | 0.14798 | 60 | 0.14733
70 | 0.14839 | 70 | 0.14737
80 | 0.14808 | 80 | 0.14743
90 | 0.14808 | 90 | 0.14736
100 | 0.14791 | 100 | 0.14749
110 | 0.14797 | 110 | 0.14748
210 | 0.14794 | 120 | 0.14741
310 | 0.14791 | 130 | 0.14741
410 | 0.14786 | 140 | 0.14739
510 | 0.1479 | 150 | 0.14738
610 | 0.14801 | 160 | 0.14737
710 | 0.14801 | 170 | 0.1474
810 | 0.14798 | 180 | 0.14738
910 | 0.14808 | 190 | 0.14738
1010 | 0.14813 | 200 | 0.14739
1110 | 0.14828 | 210 | 0.14738
1210 | 0.14832 | 220 | 0.14737
1310 | 0.14839 | 230 | 0.14735
1410 | 0.14842 | 240 | 0.14745
1510 | 0.14839 | 250 | 0.14736
1610 | 0.14857 | 260 | 0.14735
1710 | 0.14855 | 270 | 0.14739
1810 | 0.14865 | 280 | 0.14737
1910 | 0.14866 | 290 | 0.14739
2010 | 0.14862 | 300 | 0.14741
2110 | 0.1488 | 310 | 0.14737
2210 | 0.1486 | 320 | 0.14741
2310 | 0.14854 | 330 | 0.1474
2410 | 0.14864 | 340 | 0.14739
2510 | 0.14887 | 350 | 0.14741
2610 | 0.14881 | 360 | 0.14745
2710 | 0.14877 | 370 | 0.14742
2810 | 0.14872 | 380 | 0.14746
2910 | 0.14895 | 390 | 0.14744
3010 | 0.1486 | 400 | 0.14747
3110 | 0.14834 | 410 | 0.14744
3210 | 0.14926 | 420 | 0.14747
3310 | 0.14928 | 430 | 0.14748
3410 | 0.149 | 440 | 0.14749
3510 | 0.14893 | 450 | 0.14748
3610 | 0.14878 | 460 | 0.14748
3710 | 0.14903 | 470 | 0.14751
3810 | 0.14883 | 480 | 0.14743
3910 | 0.14939 | 490 | 0.14753
4010 | 0.14888 | 500 | 0.14751
4110 | 0.14811 | 510 | 0.14752
4210 | 0.14992 | 520 | 0.14757
4310 | 0.14913 | 530 | 0.14757
4410 | 0.14922 | 540 | 0.14755
4510 | 0.1509 | 550 | 0.14756
4610 | 0.14951 | 560 | 0.14759
4710 | 0.15491 | 570 | 0.14759
4810 | 0.1559 | 580 | 0.1476
4910 | 0.1562 | 590 | 0.14761
5010 | 0.15495 | 600 | 0.14765
5110 | 0.14551 | 610 | 0.14767
5210 | 0.14928 | 620 | 0.14763
5310 | 0.14935 | 630 | 0.14767
5410 | 0.14932 | 640 | 0.14773
5510 | 0.14999 | 650 | 0.14769
5610 | 0.15015 | 660 | 0.14772
5710 | 0.15099 | 670 | 0.14779
5810 | 0.15035 | 680 | 0.1477
5910 | 0.15288 | 690 | 0.14774
6010 | 0.15234 | 700 | 0.14778
6110 | 0.15207 | 710 | 0.14778
6210 | 0.15168 | 720 | 0.14778
6310 | 0.15121 | 730 | 0.14781
6410 | 0.15258 | 740 | 0.14785
6510 | 0.15268 | 750 | 0.14785
6610 | 0.15257 | 760 | 0.14785
6710 | 0.15343 | 770 | 0.14785
6810 | 0.15304 | 780 | 0.14786
6910 | 0.15331 | 790 | 0.14797
7010 | 0.15363 | 800 | 0.14794
7110 | 0.15271 | 810 | 0.14798
7210 | 0.15329 | 820 | 0.14798
7310 | 0.15384 | 830 | 0.14799
7410 | 0.15378 | 840 | 0.14792
7510 | 0.15213 | 850 | 0.14797
7610 | 0.15366 | 860 | 0.14797
7710 | 0.15422 | 870 | 0.14806
7810 | 0.15603 | 880 | 0.14802
7910 | 0.15618 | 890 | 0.14801
8010 | 0.15464 | 900 | 0.14934
8110 | 0.15473 | 920 | 0.14928
8210 | 0.15576 | 940 | 0.14918
8310 | 0.15573 | 960 | 0.14919
8410 | 0.15558 | 980 | 0.14921
8510 | 0.15547 | 1000 | 0.14921
8610 | 0.1561 | 1020 | 0.14922
8710 | 0.15646 | 1040 | 0.1491
8810 | 0.1586 | 1060 | 0.14916
8910 | 0.15833 | 1080 | 0.14913
9010 | 0.15901 | 1100 | 0.14922
9110 | 0.15871 | 1120 | 0.14915
9210 | 0.1588 | 1140 | 0.14909
9310 | 0.16046 | 1160 | 0.14923
9410 | 0.1606 | 1180 | 0.14941
9510 | 0.15992 | 1200 | 0.14925
9610 | 0.15954 | 1220 | 0.14918
9710 | 0.15814 | 1240 | 0.1492
9810 | 0.15822 | 1260 | 0.1492
9910 | 0.15899 | 1280 | 0.14913
10010 | 0.16072 | 1300 | 0.1492
10100 | 0.16498 | 1320 | 0.14928
10200 | 0.16456 | 1340 | 0.14923
10300 | 0.16528 | 1360 | 0.14916
10400 | 0.16532 | 1380 | 0.14912
10500 | 0.16496 | 1400 | 0.14923
10600 | 0.16474 | 1420 | 0.14927
10700 | 0.16489 | 1440 | 0.14933
10800 | 0.16586 | 1460 | 0.14926
10900 | 0.16682 | 1480 | 0.14923
11000 | 0.17058 | 1500 | 0.14929
11100 | 0.16967 | 1520 | 0.14924
11200 | 0.1639 | 1540 | 0.14913
11300 | 0.16318 | 1560 | 0.14908
11400 | 0.16224 | 1580 | 0.14926
11500 | 0.16202 | 1600 | 0.14938
11600 | 0.16202 | 1620 | 0.14942
11700 | 0.1623 | 1640 | 0.14951
11800 | 0.1617 | 1660 | 0.14926
11900 | 0.16224 | 1680 | 0.14903
12000 | 0.16275 | 1700 | 0.14916
12100 | 0.16308 | 1720 | 0.14942
12200 | 0.1644 | 1740 | 0.14935
12300 | 0.16422 | 1760 | 0.14942
12400 | 0.16431 | 1780 | 0.14908
12500 | 0.16554 | 1800 | 0.14903
12600 | 0.16571 | 1820 | 0.14943
12700 | 0.16648 | 1840 | 0.14948
12800 | 0.16638 | 1860 | 0.1495
12900 | 0.16725 | 1880 | 0.14941
13000 | 0.16714 | 1900 | 0.14946
13100 | 0.16748 | 1920 | 0.14949
13200 | 0.16769 | 1940 | 0.1495
13300 | 0.167 | 1960 | 0.14929
13400 | 0.16683 | 1980 | 0.1493
13500 | 0.16659 | 2000 | 0.14934
13600 | 0.16644 | 2020 | 0.14936
13700 | 0.16627 | 2040 | 0.14933
13800 | 0.16547 | 2060 | 0.1494
13900 | 0.16498 | 2080 | 0.1493
14000 | 0.1668 | 2100 | 0.14927
14100 | 0.16642 | 2120 | 0.14929
14200 | 0.16698 | 2140 | 0.14961
14300 | 0.1668 | 2160 | 0.14953
14400 | 0.16632 | 2180 | 0.14939
14500 | 0.16605 | 2200 | 0.14927
14600 | 0.16529 | 2220 | 0.14936
14700 | 0.16513 | 2240 | 0.14941
14800 | 0.16509 | 2260 | 0.14967
14900 | 0.16486 | 2280 | 0.14971
15000 | 0.16448 | 2300 | 0.14964
15100 | 0.16389 | 2320 | 0.14942
15200 | 0.16417 | 2340 | 0.1492
15300 | 0.16351 | 2360 | 0.14934
15400 | 0.16376 | 2380 | 0.14956
15500 | 0.16662 | 2400 | 0.14988
15600 | 0.16282 | 2420 | 0.14913
15700 | 0.16592 | 2440 | 0.14854
15800 | 0.16414 | 2460 | 0.14822
15900 | 0.1652 | 2480 | 0.14823
16000 | 0.16466 | 2500 | 0.14853
16100 | 0.16527 | 2520 | 0.14817
16200 | 0.16342 | 2540 | 0.14902
16300 | 0.16179 | 2560 | 0.14957
16400 | 0.16002 | 2580 | 0.14966
16500 | 0.1586 | 2600 | 0.14968
16600 | 0.15717 | 2620 | 0.14975
16700 | 0.15588 | 2640 | 0.1497
16800 | 0.15527 | 2660 | 0.14955
16900 | 0.15594 | 2680 | 0.14946
17000 | 0.1548 | 2700 | 0.14805
17100 | 0.15437 | 2730 | 0.14785
17200 | 0.15444 | 2760 | 0.14803
17300 | 0.15661 | 2790 | 0.14793
17400 | 0.15664 | 2820 | 0.1481
17500 | 0.1556 | 2850 | 0.14794
17600 | 0.15465 | 2880 | 0.1481
17700 | 0.15507 | 2910 | 0.14805
17800 | 0.15344 | 2940 | 0.14772
17900 | 0.15418 | 2970 | 0.14766
18000 | 0.15426 | 3000 | 0.14762
18100 | 0.15295 | 3030 | 0.14769
18200 | 0.15343 | 3060 | 0.14768
18300 | 0.15265 | 3090 | 0.14741
18400 | 0.15053 | 3120 | 0.14844
18500 | 0.14974 | 3150 | 0.14866
18600 | 0.14649 | 3180 | 0.14861
18700 | 0.14562 | 3210 | 0.1486
18800 | 0.15119 | 3240 | 0.14858
18900 | 0.15429 | 3270 | 0.14846
19000 | 0.15206 | 3300 | 0.14851
19100 | 0.14929 | 3330 | 0.14841
19200 | 0.14535 | 3360 | 0.14835
19300 | 0.14508 | 3390 | 0.14808
19400 | 0.14314 | 3420 | 0.1483
19500 | 0.14458 | 3450 | 0.14827
19600 | 0.14797 | 3480 | 0.14831
19700 | 0.14794 | 3510 | 0.14814
19800 | 0.14791 | 3540 | 0.148
19900 | 0.14786 | 3570 | 0.1479
20000 | 0.1465 | 3600 | 0.14797
|  | 3630 | 0.14802
|  | 3660 | 0.14817
|  | 3690 | 0.14835
|  | 3720 | 0.14854
|  | 3750 | 0.14852
|  | 3780 | 0.14792
|  | 3810 | 0.14808
|  | 3840 | 0.1481
|  | 3870 | 0.14834
|  | 3900 | 0.14871
|  | 3930 | 0.14855
|  | 3960 | 0.14825
|  | 3990 | 0.14821
|  | 4020 | 0.14813
|  | 4050 | 0.14853
|  | 4080 | 0.14805
|  | 4110 | 0.14806
|  | 4140 | 0.14824
|  | 4170 | 0.1476
|  | 4200 | 0.14788
|  | 4230 | 0.14924
|  | 4260 | 0.14938
|  | 4290 | 0.1493
|  | 4320 | 0.14904
|  | 4350 | 0.14883
|  | 4380 | 0.14852
|  | 4410 | 0.14823
|  | 4440 | 0.14887
|  | 4470 | 0.14933
|  | 4500 | 0.14984
|  | 4530 | 0.15043
|  | 4560 | 0.15087
|  | 4590 | 0.14921
|  | 4620 | 0.14904
|  | 4650 | 0.15357
|  | 4680 | 0.15417
|  | 4710 | 0.15462
|  | 4740 | 0.15453
|  | 4770 | 0.15465
|  | 4800 | 0.15522
|  | 4830 | 0.15528
|  | 4860 | 0.15529
|  | 4890 | 0.156
|  | 4920 | 0.15547
|  | 4950 | 0.15575
|  | 4980 | 0.15567
|  | 5010 | 0.15549
|  | 5040 | 0.15533
|  | 5070 | 0.1514
|  | 5100 | 0.14586
|  | 5130 | 0.14825
|  | 5160 | 0.14891
|  | 5190 | 0.14931
|  | 5220 | 0.14911
|  | 5250 | 0.14898
|  | 5280 | 0.1491
|  | 5310 | 0.14918
|  | 5340 | 0.14911
|  | 5370 | 0.14924
|  | 5400 | 0.15489
|  | 5440 | 0.15504
|  | 5480 | 0.15544
|  | 5520 | 0.15492
|  | 5560 | 0.15383
|  | 5600 | 0.15422
|  | 5640 | 0.15445
|  | 5680 | 0.15532
|  | 5720 | 0.15487
|  | 5760 | 0.15426
|  | 5800 | 0.15414
|  | 5840 | 0.15389
|  | 5880 | 0.15671
|  | 5920 | 0.15676
|  | 5960 | 0.15602
|  | 6000 | 0.1562
|  | 6040 | 0.15559
|  | 6080 | 0.15538
|  | 6120 | 0.15542
|  | 6160 | 0.15512
|  | 6200 | 0.15553
|  | 6240 | 0.15468
|  | 6280 | 0.15511
|  | 6320 | 0.15594
|  | 6360 | 0.15601
|  | 6400 | 0.15583
|  | 6440 | 0.15591
|  | 6480 | 0.15588
|  | 6520 | 0.15594
|  | 6560 | 0.15566
|  | 6600 | 0.15551
|  | 6640 | 0.15571
|  | 6680 | 0.15563
|  | 6720 | 0.15604
|  | 6760 | 0.15614
|  | 6800 | 0.15628
|  | 6840 | 0.15643
|  | 6880 | 0.1563
|  | 6920 | 0.15636
|  | 6960 | 0.15873
|  | 7000 | 0.15671
|  | 7040 | 0.15672
|  | 7080 | 0.15645
|  | 7120 | 0.15603
|  | 7160 | 0.15599
|  | 7200 | 0.15616
|  | 7240 | 0.15634
|  | 7280 | 0.15721
|  | 7320 | 0.15668
|  | 7360 | 0.1565
|  | 7400 | 0.15647
|  | 7440 | 0.15621
|  | 7480 | 0.15604
|  | 7520 | 0.15511
|  | 7560 | 0.15531
|  | 7600 | 0.15624
|  | 7640 | 0.15668
|  | 7680 | 0.15746
|  | 7720 | 0.15775
|  | 7760 | 0.15798
|  | 7800 | 0.1585
|  | 7840 | 0.15857
|  | 7880 | 0.15829
|  | 7920 | 0.1584
|  | 7960 | 0.15805
|  | 8000 | 0.15837
|  | 8040 | 0.15769
|  | 8080 | 0.15791
|  | 8120 | 0.15814
|  | 8160 | 0.15846
|  | 8200 | 0.15859
|  | 8240 | 0.15868
|  | 8280 | 0.15881
|  | 8320 | 0.1582
|  | 8360 | 0.15866
|  | 8400 | 0.15876
|  | 8440 | 0.15876
|  | 8480 | 0.15854
|  | 8520 | 0.15859
|  | 8560 | 0.15862
|  | 8600 | 0.15858
|  | 8640 | 0.15904
|  | 8680 | 0.15873
|  | 8720 | 0.15903
|  | 8760 | 0.15891
|  | 8800 | 0.15827
|  | 8840 | 0.16124
|  | 8880 | 0.16115
|  | 8920 | 0.16092
|  | 8960 | 0.16104
|  | 9000 | 0.16098
|  | 9050 | 0.15791
|  | 9100 | 0.15935
|  | 9150 | 0.15792
|  | 9200 | 0.15899
|  | 9250 | 0.15878
|  | 9300 | 0.15968
|  | 9350 | 0.15966
|  | 9400 | 0.15983
|  | 9450 | 0.15977
|  | 9500 | 0.15907
|  | 9550 | 0.15784
|  | 9600 | 0.159
|  | 9650 | 0.15881
|  | 9700 | 0.15784
|  | 9750 | 0.15782
|  | 9800 | 0.15799
|  | 9850 | 0.15892
|  | 9900 | 0.16064
|  | 9950 | 0.16054
|  | 10000 | 0.16019
|  | 10050 | 0.16002
|  | 10100 | 0.15891
|  | 10150 | 0.15839
|  | 10200 | 0.15819
|  | 10250 | 0.15857
|  | 10300 | 0.14982
|  | 10350 | 0.15312
|  | 10400 | 0.15321
|  | 10450 | 0.15412
|  | 10500 | 0.15434
|  | 10550 | 0.1539
|  | 10600 | 0.15453
|  | 10650 | 0.15597
|  | 10700 | 0.15605
|  | 10750 | 0.15624
|  | 10800 | 0.15652
|  | 10850 | 0.15745
|  | 10900 | 0.15826
|  | 10950 | 0.15721
|  | 11000 | 0.15698
|  | 11050 | 0.1568
|  | 11100 | 0.15781
|  | 11150 | 0.15823
|  | 11200 | 0.15837
|  | 11250 | 0.15884
|  | 11300 | 0.15947
|  | 11350 | 0.15999
|  | 11400 | 0.16342
|  | 11450 | 0.16103
|  | 11500 | 0.16047
|  | 11550 | 0.16016
|  | 11600 | 0.1589
|  | 11650 | 0.15685
|  | 11700 | 0.15764
|  | 11750 | 0.15803
|  | 11800 | 0.15851
|  | 11850 | 0.15848
|  | 11900 | 0.15819
|  | 11950 | 0.1581
|  | 12000 | 0.15783
|  | 12050 | 0.16148
|  | 12100 | 0.15898
|  | 12150 | 0.15785
|  | 12200 | 0.15824
|  | 12250 | 0.15881
|  | 12300 | 0.15897
|  | 12350 | 0.15916
|  | 12400 | 0.1594
|  | 12450 | 0.15929
|  | 12500 | 0.15948
|  | 12550 | 0.15931
|  | 12600 | 0.15905
|  | 12650 | 0.15853
|  | 12700 | 0.1584
|  | 12750 | 0.15795
|  | 12800 | 0.15755
|  | 12850 | 0.15739
|  | 12900 | 0.1575
|  | 12950 | 0.15759
|  | 13000 | 0.158
|  | 13050 | 0.15823
|  | 13100 | 0.1582
|  | 13150 | 0.15819
|  | 13200 | 0.15746
|  | 13250 | 0.15684
|  | 13300 | 0.15518
|  | 13350 | 0.15434
|  | 13400 | 0.15456
|  | 13450 | 0.15457
|  | 13500 | 0.1682
|  | 13560 | 0.16789
|  | 13620 | 0.16863
|  | 13680 | 0.16842
|  | 13740 | 0.16798
|  | 13800 | 0.16783
|  | 13860 | 0.16714
|  | 13920 | 0.16643
|  | 13980 | 0.16759
|  | 14040 | 0.16751
|  | 14100 | 0.16783
|  | 14160 | 0.16812
|  | 14220 | 0.16805
|  | 14280 | 0.16767
|  | 14340 | 0.16828
|  | 14400 | 0.16722
|  | 14460 | 0.16701
|  | 14520 | 0.16722
|  | 14580 | 0.16629
|  | 14640 | 0.16584
|  | 14700 | 0.16605
|  | 14760 | 0.16616
|  | 14820 | 0.16572
|  | 14880 | 0.16484
|  | 14940 | 0.16603
|  | 15000 | 0.16522
|  | 15060 | 0.16508
|  | 15120 | 0.16363
|  | 15180 | 0.16462
|  | 15240 | 0.1642
|  | 15300 | 0.16407
|  | 15360 | 0.16716
|  | 15420 | 0.16539
|  | 15480 | 0.1658
|  | 15540 | 0.16557
|  | 15600 | 0.16362
|  | 15660 | 0.16475
|  | 15720 | 0.16556
|  | 15780 | 0.16476
|  | 15840 | 0.16542
|  | 15900 | 0.16532
|  | 15960 | 0.16571
|  | 16020 | 0.16503
|  | 16080 | 0.16586
|  | 16140 | 0.16579
|  | 16200 | 0.16624
|  | 16260 | 0.16347
|  | 16320 | 0.16264
|  | 16380 | 0.1611
|  | 16440 | 0.16043
|  | 16500 | 0.15912
|  | 16560 | 0.15892
|  | 16620 | 0.1574
|  | 16680 | 0.15763
|  | 16740 | 0.16108
|  | 16800 | 0.15626
|  | 16860 | 0.15603
|  | 16920 | 0.15596
|  | 16980 | 0.15452
|  | 17040 | 0.15333
|  | 17100 | 0.15351
|  | 17160 | 0.15438
|  | 17220 | 0.15452
|  | 17280 | 0.15573
|  | 17340 | 0.1557
|  | 17400 | 0.15464
|  | 17460 | 0.15554
|  | 17520 | 0.15293
|  | 17580 | 0.15478
|  | 17640 | 0.15511
|  | 17700 | 0.15503
|  | 17760 | 0.15358
|  | 17820 | 0.15361
|  | 17880 | 0.15292
|  | 17940 | 0.15324
|  | 18000 | 0.15221
|  | 18060 | 0.1516
|  | 18120 | 0.152
|  | 18180 | 0.15164
|  | 18240 | 0.15303
|  | 18300 | 0.15193
|  | 18360 | 0.14954
|  | 18420 | 0.14984
|  | 18480 | 0.14747
|  | 18540 | 0.14893
|  | 18600 | 0.15005
|  | 18660 | 0.1462
|  | 18720 | 0.15031
|  | 18780 | 0.15275
|  | 18840 | 0.15242
|  | 18900 | 0.15361
|  | 18960 | 0.15171
|  | 18960 | 0.15312
|  | 19020 | 0.15327
|  | 19080 | 0.15145
|  | 19140 | 0.14921
|  | 19200 | 0.14661
|  | 19260 | 0.14251
|  | 19320 | 0.14434
|  | 19380 | 0.1468

## L_uH
CAT6-AWG23-4m-crossmode |  | CAT6-AWG23-4m-whitesmode
frequency (Hz) | inductance (uH) | frequency (Hz) | inductance (uH)
10 | 1.1311 | 10 | 0.79218
20 | 1.2139 | 20 | 0.84912
30 | 1.1657 | 30 | 0.52255
40 | 1.202 | 40 | 0.81424
50 | 1.0878 | 50 | 0.6326
60 | 0.95435 | 60 | 0.81424
70 | 0.98705 | 70 | 0.66353
80 | 1.09 | 80 | 0.62153
90 | 0.99428 | 90 | 0.69113
100 | 1.0313 | 100 | 0.67834
110 | 1.068 | 110 | 0.6357
120 | 1.1599 | 120 | 0.70716
130 | 1.0489 | 130 | 0.67134
140 | 1.0687 | 140 | 0.69446
150 | 1.0559 | 150 | 0.69812
160 | 1.0654 | 160 | 0.66946
170 | 1.0782 | 170 | 0.69972
180 | 1.0699 | 180 | 0.69559
190 | 1.0563 | 190 | 0.70853
200 | 1.08 | 200 | 0.72178
210 | 1.0787 | 210 | 0.69434
220 | 1.0577 | 220 | 0.77611
230 | 1.082 | 230 | 0.70024
240 | 1.0765 | 240 | 0.71745
250 | 1.0833 | 250 | 0.70033
260 | 1.0877 | 260 | 0.70575
270 | 1.0888 | 270 | 0.70632
280 | 1.0833 | 280 | 0.716
290 | 1.0719 | 290 | 0.72036
300 | 1.0716 | 300 | 0.72218 | 1.036
310 | 1.0774 | 310 | 0.70446
320 | 1.0828 | 320 | 0.70427
330 | 1.0823 | 330 | 0.72045
340 | 1.0854 | 340 | 0.7052
350 | 1.0843 | 350 | 0.70603
360 | 1.0896 | 360 | 0.70952
370 | 1.0722 | 370 | 0.70972
380 | 1.077 | 380 | 0.71305
390 | 1.0803 | 390 | 0.70468
400 | 1.0812 | 400 | 0.69114
410 | 1.0833 | 410 | 0.6879
420 | 1.0823 | 420 | 0.69403
430 | 1.0987 | 430 | 0.69967
440 | 1.0748 | 440 | 0.7005
450 | 1.0759 | 450 | 0.6947
460 | 1.0772 | 460 | 0.6927
470 | 1.0802 | 470 | 0.70752
480 | 1.0774 | 480 | 0.69109
490 | 1.076 | 490 | 0.68684
500 | 1.0645 | 500 | 0.69844
510 | 1.0929 | 510 | 0.69
520 | 1.0253 | 520 | 0.67935
530 | 1.0714 | 530 | 0.68513
540 | 1.0716 | 540 | 0.6886
550 | 1.0725 | 550 | 0.68401
560 | 1.0627 | 560 | 0.68843
570 | 1.0716 | 570 | 0.68464
580 | 1.0586 | 580 | 0.68766
590 | 1.0692 | 590 | 0.68707
600 | 1.0677 | 600 | 0.67989
610 | 1.0985 | 610 | 0.69174
620 | 1.063 | 620 | 0.6832
630 | 1.0607 | 630 | 0.68583
640 | 1.0533 | 640 | 0.69449
650 | 1.0786 | 650 | 0.67021
660 | 1.0418 | 660 | 0.68542
670 | 1.0582 | 670 | 0.68145
680 | 1.065 | 680 | 0.67874
690 | 1.0608 | 690 | 0.68622
700 | 1.0493 | 700 | 0.67869
710 | 1.0598 | 710 | 0.67823
720 | 1.07 | 720 | 0.68374
730 | 1.0526 | 730 | 0.67412
740 | 1.053 | 740 | 0.68241
750 | 1.0578 | 750 | 0.67753
760 | 1.0431 | 760 | 0.67186
770 | 1.0331 | 770 | 0.6648
780 | 1.0428 | 780 | 0.68078
790 | 1.0505 | 790 | 0.66583
800 | 1.0475 | 800 | 0.65784
810 | 1.0303 | 810 | 0.67086
820 | 1.0373 | 820 | 0.65571
830 | 1.0313 | 830 | 0.66425
840 | 1.0406 | 840 | 0.65984
850 | 1.0392 | 850 | 0.65377
860 | 1.0366 | 860 | 0.65863
870 | 1.0296 | 870 | 0.6598
880 | 1.0264 | 880 | 0.66205
890 | 1.0313 | 890 | 0.66096
900 | 1.0256 | 900 | 0.66177
920 | 1.0278 | 920 | 0.65093
940 | 1.0196 | 940 | 0.64626
960 | 1.0214 | 960 | 0.6477
980 | 1.0297 | 980 | 0.64728
1000 | 1.0168 | 1000 | 0.64391
1020 | 1.0121 | 1020 | 0.64808
1040 | 1.0062 | 1040 | 0.63075
1060 | 1.0068 | 1060 | 0.62113
1080 | 1.0101 | 1080 | 0.63172
1100 | 1.0099 | 1100 | 0.63485
1120 | 1.0025 | 1120 | 0.62857
1140 | 1.0158 | 1140 | 0.63137
1160 | 1.0048 | 1160 | 0.62408
1180 | 0.9886 | 1180 | 0.60688
1200 | 0.99826 | 1200 | 0.61738
1220 | 0.99917 | 1220 | 0.62162
1240 | 0.9986 | 1240 | 0.61917
1260 | 0.9724 | 1260 | 0.61292
1280 | 1.0015 | 1280 | 0.62431
1300 | 0.99724 | 1300 | 0.61506
1320 | 0.99131 | 1320 | 0.61392
1340 | 0.98557 | 1340 | 0.60615
1360 | 0.98633 | 1360 | 0.61432
1380 | 0.97767 | 1380 | 0.61191
1400 | 0.98975 | 1400 | 0.59984
1420 | 0.98818 | 1420 | 0.61754
1440 | 0.99058 | 1440 | 0.6167
1460 | 0.98185 | 1460 | 0.61079
1480 | 0.98425 | 1480 | 0.6155
1500 | 0.97722 | 1500 | 0.60133
1520 | 0.96899 | 1520 | 0.59951
1540 | 0.96737 | 1540 | 0.59477
1560 | 0.96554 | 1560 | 0.59191
1580 | 0.97699 | 1580 | 0.58026
1600 | 0.97867 | 1600 | 0.60606
1620 | 0.9782 | 1620 | 0.60162
1640 | 0.99679 | 1640 | 0.63119
1660 | 0.98674 | 1660 | 0.61381
1680 | 0.96662 | 1680 | 0.60536
1700 | 0.96672 | 1700 | 0.58326
1720 | 0.95958 | 1720 | 0.58454
1740 | 0.96791 | 1740 | 0.59987
1760 | 0.94679 | 1760 | 0.57822
1780 | 0.95379 | 1780 | 0.57754
1800 | 0.9475 | 1800 | 0.57506
1820 | 0.96983 | 1820 | 0.59699
1840 | 0.96573 | 1840 | 0.59474
1860 | 0.95878 | 1860 | 0.59755
1880 | 0.95166 | 1880 | 0.58331
1900 | 0.95233 | 1900 | 0.58142
1920 | 0.94825 | 1920 | 0.57898
1940 | 0.95042 | 1940 | 0.58358
1960 | 0.93962 | 1960 | 0.57654
1980 | 0.95972 | 1980 | 0.58653
2000 | 0.95944 | 2000 | 0.5904
2020 | 0.94718 | 2020 | 0.56942
2040 | 0.94627 | 2040 | 0.57062
2060 | 0.94973 | 2060 | 0.57496
2080 | 0.94882 | 2080 | 0.57504
2100 | 0.9467 | 2100 | 0.57286
2120 | 0.95582 | 2120 | 0.56366
2140 | 0.95271 | 2140 | 0.58215
2160 | 0.94468 | 2160 | 0.57421
2180 | 0.94398 | 2180 | 0.57271
2200 | 0.94747 | 2200 | 0.57149
2220 | 0.95431 | 2220 | 0.58091
2240 | 0.96309 | 2240 | 0.59065
2260 | 0.95497 | 2260 | 0.59039
2280 | 0.94519 | 2280 | 0.56829
2300 | 0.95092 | 2300 | 0.57376
2320 | 0.93044 | 2320 | 0.56283
2340 | 0.92993 | 2340 | 0.55176
2360 | 0.94674 | 2360 | 0.56186
2380 | 0.90774 | 2380 | 0.54067
2400 | 0.88228 | 2400 | 0.50107
2420 | 0.88975 | 2420 | 0.52289
2440 | 0.89828 | 2440 | 0.54301
2460 | 0.92534 | 2460 | 0.5858
2480 | 0.94223 | 2480 | 0.60258
2500 | 0.96284 | 2500 | 0.60297
2520 | 0.89612 | 2520 | 0.60281
2540 | 0.93014 | 2540 | 0.56196
2560 | 0.93735 | 2560 | 0.57899
2580 | 0.94315 | 2580 | 0.56154
2600 | 0.94781 | 2600 | 0.56353
2620 | 0.94184 | 2620 | 0.56611
2640 | 0.95228 | 2640 | 0.57359
2660 | 0.95465 | 2660 | 0.57525
2680 | 0.95166 | 2680 | 0.57384
2700 | 0.95754 | 2700 | 0.57882
2720 | 0.9559 | 2720 | 0.58439
2730 | 0.93488 | 2730 | 0.56235
2760 | 0.95672 | 2760 | 0.56255
2790 | 0.96187 | 2790 | 0.57575
2820 | 0.95753 | 2820 | 0.58208
2850 | 0.94422 | 2850 | 0.5775
2880 | 0.94503 | 2880 | 0.58721
2910 | 0.93274 | 2910 | 0.5571
2940 | 0.92666 | 2940 | 0.56281
2970 | 0.90881 | 2970 | 0.55662
3000 | 0.92658 | 3000 | 0.5632
3030 | 0.92829 | 3030 | 0.55521
3060 | 0.9224 | 3060 | 0.557
3090 | 0.92047 | 3090 | 0.56331
3120 | 0.94062 | 3120 | 0.54745
3150 | 0.93222 | 3150 | 0.56853
3180 | 0.93963 | 3180 | 0.57011
3210 | 0.94257 | 3210 | 0.56673
3240 | 0.94165 | 3240 | 0.56924
3270 | 0.94323 | 3270 | 0.56695
3300 | 0.94877 | 3300 | 0.57744
3330 | 0.94274 | 3330 | 0.57064
3360 | 0.92928 | 3360 | 0.55317
3390 | 0.94231 | 3390 | 0.59481
3420 | 0.94509 | 3420 | 0.56592
3450 | 0.94817 | 3450 | 0.58057
3480 | 0.94898 | 3480 | 0.55968
3510 | 0.93431 | 3510 | 0.57173
3540 | 0.9434 | 3540 | 0.57475
3570 | 0.95252 | 3570 | 0.58314
3600 | 0.95878 | 3600 | 0.58268
3630 | 0.96388 | 3630 | 0.59299
3660 | 0.97642 | 3660 | 0.60543
3690 | 0.98477 | 3690 | 0.61192
3720 | 0.97764 | 3720 | 0.61012
3750 | 0.96201 | 3750 | 0.59132
3780 | 0.95877 | 3780 | 0.5895
3810 | 0.94123 | 3810 | 0.56686
3840 | 0.96706 | 3840 | 0.58122
3870 | 0.97848 | 3870 | 0.60508
3900 | 0.97882 | 3900 | 0.61601
3930 | 0.95656 | 3930 | 0.58825
3960 | 0.967 | 3960 | 0.59424
3990 | 0.98779 | 3990 | 0.6166
4020 | 0.9927 | 4020 | 0.60901
4050 | 0.97567 | 4050 | 0.62093
4080 | 1.0037 | 4080 | 0.62733
4110 | 1.0067 | 4110 | 0.64554
4140 | 0.9652 | 4140 | 0.6386
4170 | 0.9305 | 4170 | 0.61148
4200 | 0.935 | 4200 | 0.56153
4230 | 0.933 | 4230 | 0.55174
4260 | 0.93745 | 4260 | 0.56182
4290 | 0.94052 | 4290 | 0.56985
4320 | 0.93112 | 4320 | 0.56185
4350 | 0.93718 | 4350 | 0.56768
4380 | 0.94115 | 4380 | 0.5781
4410 | 0.94945 | 4410 | 0.5885
4440 | 0.97899 | 4440 | 0.61182
4470 | 0.98529 | 4470 | 0.61399
4500 | 0.9876 | 4500 | 0.61864
4530 | 0.98948 | 4530 | 0.61448
4560 | 0.9967 | 4560 | 0.61805
4590 | 0.99032 | 4590 | 0.6214
4620 | 1.032 | 4620 | 0.66722
4650 | 1.0349 | 4650 | 0.6647
4680 | 1.0192 | 4680 | 0.64895
4710 | 1.0114 | 4710 | 0.63579
4740 | 1.0073 | 4740 | 0.63119
4770 | 1.0012 | 4770 | 0.63346
4800 | 0.98199 | 4800 | 0.61158
4830 | 0.97283 | 4830 | 0.59851
4860 | 0.9758 | 4860 | 0.59948
4890 | 0.96027 | 4890 | 0.58789
4920 | 0.95016 | 4920 | 0.56249
4950 | 0.94052 | 4950 | 0.55341
4980 | 0.94249 | 4980 | 0.54057
5010 | 0.95798 | 5010 | 0.53149
5040 | 0.99337 | 5040 | 0.5364
5070 | 0.83742 | 5070 | 0.22892
5100 | 0.72257 | 5100 | 0.51025
5130 | 0.84364 | 5130 | 0.50133
5160 | 0.85813 | 5160 | 0.50095
5190 | 0.85744 | 5190 | 0.49523
5220 | 0.85749 | 5220 | 0.49497
5250 | 0.85645 | 5250 | 0.48841
5280 | 0.85815 | 5280 | 0.48352
5310 | 0.86412 | 5310 | 0.49054
5340 | 0.86374 | 5340 | 0.49757
5370 | 0.87107 | 5370 | 0.49692
5400 | 0.88987 | 5400 | 0.50079
5440 | 0.89334 | 5440 | 0.49962
5480 | 0.91605 | 5480 | 0.51233
5520 | 0.91842 | 5520 | 0.5168
5560 | 0.92858 | 5560 | 0.55142
5600 | 0.94062 | 5600 | 0.53373
5640 | 0.94987 | 5640 | 0.54422
5680 | 0.95404 | 5680 | 0.55681
5720 | 0.94099 | 5720 | 0.52939
5760 | 0.95508 | 5760 | 0.54361
5800 | 0.96787 | 5800 | 0.56065
5840 | 0.98241 | 5840 | 0.57593
5880 | 0.94763 | 5880 | 0.55105
5920 | 0.94368 | 5920 | 0.54434
5960 | 0.93488 | 5960 | 0.54208
6000 | 0.93473 | 6000 | 0.53273
6040 | 0.93592 | 6040 | 0.54024
6080 | 0.94034 | 6080 | 0.54245
6120 | 0.93257 | 6120 | 0.53381
6160 | 0.92956 | 6160 | 0.53623
6200 | 0.94094 | 6200 | 0.54105
6240 | 0.94666 | 6240 | 0.54767
6280 | 0.92018 | 6280 | 0.52525
6320 | 0.91211 | 6320 | 0.51339
6360 | 0.90911 | 6360 | 0.50889
6400 | 0.90229 | 6400 | 0.50228
6440 | 0.90961 | 6440 | 0.49768
6480 | 0.90443 | 6480 | 0.49753
6520 | 0.90934 | 6520 | 0.49533
6560 | 0.92253 | 6560 | 0.51147
6600 | 0.92377 | 6600 | 0.51471
6640 | 0.91719 | 6640 | 0.51169
6680 | 0.91844 | 6680 | 0.51349
6720 | 0.92195 | 6720 | 0.51924
6760 | 0.90947 | 6760 | 0.51711
6800 | 0.91768 | 6800 | 0.51485
6840 | 0.9238 | 6840 | 0.52444
6880 | 0.92497 | 6880 | 0.52363
6920 | 0.92356 | 6920 | 0.51971
6960 | 0.91032 | 6960 | 0.51965
7000 | 0.91061 | 7000 | 0.51269
7040 | 0.90985 | 7040 | 0.51298
7080 | 0.90819 | 7080 | 0.50406
7120 | 0.91511 | 7120 | 0.51066
7160 | 0.92013 | 7160 | 0.51507
7200 | 0.92104 | 7200 | 0.52024
7240 | 0.92388 | 7240 | 0.52534
7280 | 0.92804 | 7280 | 0.52757
7320 | 0.91563 | 7320 | 0.51588
7360 | 0.92114 | 7360 | 0.51451
7400 | 0.92324 | 7400 | 0.51688
7440 | 0.91913 | 7440 | 0.51558
7480 | 0.90826 | 7480 | 0.51906
7520 | 0.918 | 7520 | 0.50934
7560 | 0.93731 | 7560 | 0.51535
7600 | 0.94576 | 7600 | 0.53594
7640 | 0.93088 | 7640 | 0.5229
7680 | 0.92309 | 7680 | 0.5153
7720 | 0.92069 | 7720 | 0.51019
7760 | 0.91644 | 7760 | 0.50502
7800 | 0.91342 | 7800 | 0.50363
7840 | 0.91028 | 7840 | 0.49834
7880 | 0.89985 | 7880 | 0.49447
7920 | 0.90202 | 7920 | 0.49996
7960 | 0.90411 | 7960 | 0.48995
8000 | 0.88906 | 8000 | 0.48675
8040 | 0.89529 | 8040 | 0.48399
8080 | 0.89128 | 8080 | 0.4886
8120 | 0.89589 | 8120 | 0.48864
8160 | 0.89865 | 8160 | 0.49088
8200 | 0.90524 | 8200 | 0.49263
8240 | 0.90893 | 8240 | 0.50297
8280 | 0.91056 | 8280 | 0.51547
8320 | 0.91379 | 8320 | 0.51198
8360 | 0.91785 | 8360 | 0.50427
8400 | 0.9252 | 8400 | 0.51571
8440 | 0.92868 | 8440 | 0.52508
8480 | 0.92722 | 8480 | 0.51277
8520 | 0.92246 | 8520 | 0.53101
8560 | 0.9158 | 8560 | 0.51834
8600 | 0.91863 | 8600 | 0.5082
8640 | 0.93916 | 8640 | 0.51283
8680 | 0.92924 | 8680 | 0.52964
8720 | 0.93373 | 8720 | 0.53054
8760 | 0.94619 | 8760 | 0.53101
8800 | 0.99339 | 8800 | 0.55263
8840 | 0.87205 | 8840 | 0.4763
8880 | 0.86137 | 8880 | 0.46187
8920 | 0.85394 | 8920 | 0.45389
8960 | 0.85135 | 8960 | 0.44909
9000 | 0.8497 | 9000 | 0.44542
9050 | 0.82361 | 9050 | 0.43266
9100 | 0.83944 | 9100 | 0.4285
9150 | 0.84179 | 9150 | 0.46917
9200 | 0.8145 | 9200 | 0.43649
9250 | 0.79987 | 9250 | 0.41576
9300 | 0.80901 | 9300 | 0.42224
9350 | 0.79758 | 9350 | 0.40814
9400 | 0.79092 | 9400 | 0.41355
9450 | 0.78483 | 9450 | 0.3995
9500 | 0.7757 | 9500 | 0.38912
9550 | 0.77182 | 9550 | 0.37693
9600 | 0.78123 | 9600 | 0.37723
9650 | 0.76256 | 9650 | 0.36882
9700 | 0.76025 | 9700 | 0.36728
9750 | 0.75802 | 9750 | 0.37649
9800 | 0.75768 | 9800 | 0.36836
9850 | 0.76689 | 9850 | 0.37441
9900 | 0.77629 | 9900 | 0.37294
9950 | 0.77827 | 9950 | 0.38589
10000 | 0.77356 | 10000 | 0.38778
10050 | 0.76904 | 10050 | 0.38499
10100 | 0.78373 | 10100 | 0.39759
10150 | 0.75779 | 10150 | 0.36838
10200 | 0.74248 | 10200 | 0.33589
10250 | 0.72069 | 10250 | 0.33787
10300 | 0.87199 | 10300 | 0.47213
10350 | 0.86102 | 10350 | 0.47289
10400 | 0.87395 | 10400 | 0.48511
10450 | 0.88392 | 10450 | 0.48804
10500 | 0.86745 | 10500 | 0.47967
10550 | 0.84426 | 10550 | 0.49128
10600 | 0.8351 | 10600 | 0.49385
10650 | 0.856 | 10650 | 0.46228
10700 | 0.86084 | 10700 | 0.46738
10750 | 0.84972 | 10750 | 0.4747
10800 | 0.84384 | 10800 | 0.4625
10850 | 0.8485 | 10850 | 0.46605
10900 | 0.82417 | 10900 | 0.44735
10950 | 0.84269 | 10950 | 0.45722
11000 | 0.84177 | 11000 | 0.46001
11050 | 0.85011 | 11050 | 0.4636
11100 | 0.84611 | 11100 | 0.45678
11150 | 0.84646 | 11150 | 0.46122
11200 | 0.84431 | 11200 | 0.45924
11250 | 0.86018 | 11250 | 0.47794
11300 | 0.86089 | 11300 | 0.47016
11350 | 0.8908 | 11350 | 0.48311
11400 | 0.7434 | 11400 | 0.36912
11450 | 0.7357 | 11450 | 0.34813
11500 | 0.74486 | 11500 | 0.35706
11550 | 0.75853 | 11550 | 0.37054
11600 | 0.76339 | 11600 | 0.36145
11650 | 0.81674 | 11650 | 0.40565
11700 | 0.82811 | 11700 | 0.43941
11750 | 0.83153 | 11750 | 0.44518
11800 | 0.81486 | 11800 | 0.42984
11850 | 0.80077 | 11850 | 0.4186
11900 | 0.80579 | 11900 | 0.41699
11950 | 0.80724 | 11950 | 0.41051
12000 | 0.82738 | 12000 | 0.41755
12050 | 0.8091 | 12050 | 0.42131
12100 | 0.81852 | 12100 | 0.42079
12150 | 0.82301 | 12150 | 0.44156
12200 | 0.82792 | 12200 | 0.44031
12250 | 0.82672 | 12250 | 0.44707
12300 | 0.82877 | 12300 | 0.44169
12350 | 0.82567 | 12350 | 0.44168
12400 | 0.82243 | 12400 | 0.43906
12450 | 0.83479 | 12450 | 0.43204
12500 | 0.79563 | 12500 | 0.43327
12550 | 0.79083 | 12550 | 0.40934
12600 | 0.77393 | 12600 | 0.39304
12650 | 0.76591 | 12650 | 0.37917
12700 | 0.75422 | 12700 | 0.37159
12750 | 0.75382 | 12750 | 0.36559
12800 | 0.74586 | 12800 | 0.3589
12850 | 0.74353 | 12850 | 0.3544
12900 | 0.75241 | 12900 | 0.36128
12950 | 0.76294 | 12950 | 0.37111
13000 | 0.76384 | 13000 | 0.37526
13050 | 0.75766 | 13050 | 0.36853
13100 | 0.75662 | 13100 | 0.36761
13150 | 0.75271 | 13150 | 0.37002
13200 | 0.74533 | 13200 | 0.35958
13250 | 0.73843 | 13250 | 0.35297
13300 | 0.72915 | 13300 | 0.34747
13350 | 0.72608 | 13350 | 0.33824
13400 | 0.73133 | 13400 | 0.33853
13450 | 0.72903 | 13450 | 0.33958
13500 | 0.73056 | 13500 | 0.34001
13560 | 0.74877 | 13560 | 0.44258
13620 | 0.82756 | 13620 | 0.4544
13680 | 0.81752 | 13680 | 0.45355
13740 | 0.82103 | 13740 | 0.45033
13800 | 0.82168 | 13800 | 0.44473
13860 | 0.82346 | 13860 | 0.4
13920 | 0.86504 | 13920 | 0.44883
13980 | 0.79188 | 13980 | 0.38104
14040 | 0.79355 | 14040 | 0.38184
14100 | 0.79003 | 14100 | 0.37969
14160 | 0.79921 | 14160 | 0.37505
14220 | 0.79138 | 14220 | 0.36624
14280 | 0.79168 | 14280 | 0.36204
14340 | 0.79629 | 14340 | 0.36271
14400 | 0.7911 | 14400 | 0.36406
14460 | 0.79363 | 14460 | 0.37835
14520 | 0.79014 | 14520 | 0.36449
14580 | 0.77441 | 14580 | 0.35724
14640 | 0.77474 | 14640 | 0.35033
14700 | 0.77256 | 14700 | 0.35008
14760 | 0.77477 | 14760 | 0.34869
14820 | 0.77624 | 14820 | 0.35312
14880 | 0.77303 | 14880 | 0.3551
14940 | 0.77096 | 14940 | 0.35106
15000 | 0.76263 | 15000 | 0.3519
15060 | 0.75357 | 15060 | 0.35077
15120 | 0.76388 | 15120 | 0.34707
15180 | 0.76516 | 15180 | 0.34891
15240 | 0.76816 | 15240 | 0.35385
15300 | 0.77016 | 15300 | 0.35701
15360 | 0.75161 | 15360 | 0.35261
15420 | 0.77213 | 15420 | 0.37579
15480 | 0.77091 | 15480 | 0.37915
15540 | 0.75869 | 15540 | 0.36859
15600 | 0.75775 | 15600 | 0.3697
15660 | 0.76083 | 15660 | 0.36491
15720 | 0.76407 | 15720 | 0.37291
15780 | 0.76442 | 15780 | 0.36888
15840 | 0.7493 | 15840 | 0.3687
15900 | 0.75178 | 15900 | 0.37354
15960 | 0.75019 | 15960 | 0.35798
16020 | 0.75441 | 16020 | 0.37198
16080 | 0.74626 | 16080 | 0.37295
16140 | 0.74805 | 16140 | 0.3755
16200 | 0.72689 | 16200 | 0.37584
16260 | 0.72034 | 16260 | 0.39387
16320 | 0.71986 | 16320 | 0.37807
16380 | 0.71763 | 16380 | 0.37918
16440 | 0.71522 | 16440 | 0.40218
16500 | 0.71652 | 16500 | 0.38399
16560 | 0.72432 | 16560 | 0.3782
16620 | 0.72994 | 16620 | 0.37245
16680 | 0.73827 | 16680 | 0.37489
16740 | 0.691 | 16740 | 0.37978
16800 | 0.73292 | 16800 | 0.37955
16860 | 0.73545 | 16860 | 0.38752
16920 | 0.73017 | 16920 | 0.34793
16980 | 0.73651 | 16980 | 0.36104
17040 | 0.74494 | 17040 | 0.36393
17100 | 0.75363 | 17100 | 0.35942
17160 | 0.76473 | 17160 | 0.35003
17220 | 0.7608 | 17220 | 0.34604
17280 | 0.75897 | 17280 | 0.35416
17340 | 0.75501 | 17340 | 0.34292
17400 | 0.76068 | 17400 | 0.34808
17460 | 0.7408 | 17460 | 0.34628
17520 | 0.76476 | 17520 | 0.339
17580 | 0.78023 | 17580 | 0.3351
17640 | 0.76256 | 17640 | 0.33641
17700 | 0.75556 | 17700 | 0.31344
17760 | 0.7655 | 17760 | 0.31843
17820 | 0.76951 | 17820 | 0.31867
17880 | 0.76585 | 17880 | 0.32557
17940 | 0.76901 | 17940 | 0.33013
18000 | 0.77026 | 18000 | 0.32929
18060 | 0.78525 | 18060 | 0.33715
18120 | 0.7925 | 18120 | 0.34019
18180 | 0.79937 | 18180 | 0.3423
18240 | 0.79163 | 18240 | 0.34259
18300 | 0.77663 | 18300 | 0.35808
18360 | 0.79079 | 18360 | 0.36755
18420 | 0.76989 | 18420 | 0.37156
18480 | 0.77369 | 18480 | 0.37382
18540 | 0.78588 | 18540 | 0.37688
18600 | 0.77059 | 18600 | 0.37871
18660 | 0.76924 | 18660 | 0.3936
18720 | 0.78583 | 18720 | 0.38356
18780 | 0.7891 | 18780 | 0.3901
18840 | 0.79213 | 18840 | 0.40355
18900 | 0.79149 | 18900 | 0.41834
18960 | 0.78221 | 18960 | 0.41452
19020 | 0.7868 | 19020 | 0.40561
19080 | 0.78231 | 19080 | 0.40449
19140 | 0.76523 | 19140 | 0.38961
19200 | 0.76653 | 19200 | 0.3897
19260 | 0.76866 | 19260 | 0.3952
19320 | 0.75688 | 19320 | 0.38558
19380 | 0.76977 | 19380 | 0.4109
19440 | 0.76989 | 19440 | 0.40355
19500 | 0.76653 | 19500 | 0.3952